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	Назва предмета закупівлі
	Капітальний ремонт приміщень будівлі головного корпусу за адресою: вул. Генерала Шаповала, 9 м.Київ. Коригування (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

	Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель
	UA-2026-10-28-014024-a


	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні  та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, із дотриманням вимог законодавства, будівельних норм і правил та відповідно до проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщень будівлі головного корпусу за адресою: вул. Генерала Шаповала, 9 м. Київ. Коригування» з метою виконання Технічних умов ПРАТ «Акціонерна компанія «КИЇВВОДОКАНАЛ» № 3950 про каналізування та № 4213 про водопостачання адмінбудівлі Комісії.
Роботи повинні проводитися з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати ДБН, ДСТУ, правилам та стандартам, установленим для виконання капітального ремонту зовнішніх мереж водопроводу та каналізації (ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН В.2.5-75:2013), а також з дотриманням вимог правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я.
Проектною документацією передбачені роботи: прокладання 2-х трубопроводів із пластикових труб Д100мм, влаштування колодязів водопровідних та каналізаційних, установлення чавунних фасонних частин, передбачено виконання робіт із захисту залізобетонних та металевих  конструкцій від корозії, встановлення системи контролю, загального водомірного вузла та відновлення асфальтобетонного покриття.
Завершення робіт з капітального ремонту дозволить вирішити питання водозабезпечення та каналізування адмінбудівлі Комісії за постійною схемою.
Строк гарантії завершених робіт (експлуатації об’єкта) становить 10 років з дня його прийняття Замовником.


	Обґрунтування розміру бюджетного призначення
	Розмір бюджетного призначення на закупівлю робіт, які будуть виконуватися у 2026 році, визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису Комісії на 2026 рік

	Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі, яка становить 4 329 981,60 грн з ПДВ, здійснено на підставі кошторисної документації, розробленої з урахуванням кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва та затвердженого Експертного звіту (позитивного) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщень будівлі головного корпусу за адресою: вул. Генерала Шаповала, 9 м. Київ. Коригування»



